## 估價單
| 數量 | 廠牌編號 |  | 品名 | 數量 | 單價 | 總價
感測器 | 0 |  | 成本 |  |  |  | 88200
電磁閥(單) | 0 |  | PLC | FX5U-64MT | 1 | 11000 | 11000
電磁閥(雙) | 0 |  | 伺服模組 | FX5-40SSC | 1 | 15500 | 15500
人機 | 0 |  | 伺服BUS線 |  | 1 | 1200 | 1200
一般馬達 | 0 |  | HUB | 5-PORT | 1 | 1600 | 1600
伺服馬達 | 0 |  | 人機 | DOP-107WV | 1 | 6300 | 6300
振動筒 | 0 |  | 通信模組 | FX5-485-ADP | 1 | 2000 | 2000
平送器 | 0 |  | 繼電器組 | MY2N | 2 | 100 | 200
CCD | 0 |  | WAGO繼電器組 | 857-304 | 0 | 160 | 0
電動起子 | 0 |  | 富士無熔絲開關 | 2P20A | 1 | 445 | 445
特殊元件 | 0 |  | 迴路保護器 | 2P16A | 1 | 355 | 355
特殊要求 |  |  | 迴路保護器 | 2P10A | 1 | 305 | 305
設備編號 |  |  | 迴路保護器 | 2P6A | 1 | 290 | 290
設計者 |  |  | 電磁接觸器 | LC1E1810M7 | 1 | 285 | 285
|  |  | 電源供應器 | EDR-120-5A | 1 | 720 | 720
|  |  | 耗材 |  | 1 | 3000 | 3000
|  |  | 外包配電預估價 |  | 1 | 45000 | 45000
|  |  | 輸入模組 | FX5-8EX | 0 | 1500 | 0
|  |  | 輸出模組 | FX5-8EY | 0 | 1800 | 0
|  |  | 輸入模組 | FX5-16EX | 0 | 2200 | 0
|  |  | 輸出模組 | FX5-16EY | 0 | 2500 | 0
|  |  | 特殊元件 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 費用 |  |  |  | 17500
|  |  | 程式含電路圖規劃 |  | 5 | 2500 | 12500
|  |  | 試車 |  | 2 | 2500 | 5000
|  |  | 總預估費用 |  |  |  | 105700

## 材料價格
FX5U-32MT | 9500
FX5U-64MT | 11000
FX5U-80MT | 12900
伺服BUS線50 | 400
伺服BUS線100 | 450
伺服BUS線200 | 700
伺服BUS線400 | 800
變頻器
1HP | 3900
2HP | 5200
電源供應器
EDR-60-2.5A | 590
EDR-120-5A | 720
NDR-240-10A | 1250
迴路保護器
3P6A | 650
3P10A | 650
3P16A | 745
2P6A | 290
2P10A | 305
2P16A | 355
富士無熔絲開關
3P20A | 540
3P30A | 540
3P40A | 680
2P20A | 445
2P30A | 445
電磁接觸器
LC1E1810M7 | 285